МЭРИЯ Г. АРГУН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. АРГУН»

(МУ «УДУ г. Аргун»)

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

МУНИЦИПАЛЬНИ УЧРЕЖДЕНИ

«УСТРАДА-Г1АЛИН БЕРИЙН БОШМИЙН УРХАЛЛА»

(МУ «УГ1ББУ»)

Аналитическая справка

По результатам мониторинга состояния пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Аргун

Тема мониторинга: состояние пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях городского округа город Аргун

Цель: изучение уровня организации деятельности администрации МБДОУ городского округа город Аргун по обеспечению условий пожарной безопасности работников и воспитанников.

Задачи:

- оценка эффективности организации деятельности администрации МБДОУ по обеспечению условий пожарной безопасности работников и воспитанников;

Методы контроля:

- изучение и анализ документации;

- визуальное обследование учреждения.

.

| Наименование муниципального района |  |
| --- | --- |
| Наименование ДОУ | Информация о состоянии ПБ в ДОУ |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Ласточка» г.Аргун» | Находятся в исправном состоянии: - - установлена автоматическая пожарная сигнализация с громкой связью (заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Бастион» №4 от 11.01.2022г.)); - система видеонаблюдения (имеется договор на тех.обслуживание ООО «Грозный» №1 от 11.01.2022г.); - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор на обслуживание с ООО «Грозный» №3 от 11.01.2022г.). Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (акт №1 от 04.08.2021г.). ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены. Имеется пожарный гидрант в рабочем состоянии. Приказом назначен ответственный за ПБ. Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Проводятся своевременно инструктажи по ПБ. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Солнышко» г.Аргун» | - В детском саду в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре установлена автоматическая пожарная сигнализация с громкой связью (заключен договор на техническое обслуживание ООО «Бастион»); - тревожные кнопки с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - в исправном состоянии система видеонаблюдения ( заключен договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (имеется акт); - в наличии планы эвакуации людей при пожаре. Проверено состояние датчиков. Имеются пожарный щит и гидрант. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. Приказом назначен ответственный за ПБ. - Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Проводятся своевременно инструктажи по ПБ. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Звездочка» г.Аргун» | В наличии и рабочем состоянии находятся: - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - система пожарной сигнализации ( заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Бастион»); - система видеонаблюдения(договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения; - противопожарный щит полностью укомплектован; - огнетушители в наличии и перезаряжены произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций; имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Проверено состояние датчиков. Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и знаки пожарной безопасности. Имеется приказ о назначении ответственного лица за ПБ. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Радуга» г.Аргун» | Находятся в исправном состоянии: - система пожарной сигнализации (договор на обслуживание с ООО «Бастион»); - система видеонаблюдения (наружные и внутренние камеры видеонаблюдения) (договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (договор на обслуживание с ООО «Грозный»). Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (акт от 2021г.). ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены. Имеется пожарный гидрант в рабочем состоянии, а также имеется пожарный водоем. Приказом назначен ответственный за ПБ. - Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Проводятся своевременно инструктажи по ПБ. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Светлячок» г.Аргун» | В детском саду в исправном состоянии АПС (с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР», договор на обслуживание с ООО «Бастион») и система оповещения о пожаре. В рабочем режиме функционирует система видеонаблюдения (договор на обслуживание с ООО «Грозный»). В 2021 году произведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Имеется в наличии укомплектованный пожарный щит, огнетушители, пожарные краны, рукава, насосы, водоем 100м3. Приказом назначен ответственный за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6 «Лучик» г.Аргун» | Находятся в исправном состоянии: - система пожарной сигнализации (договор на обслуживание с ООО «Бастион»), датчики; - система видеонаблюдения (наружные и внутренние камеры видеонаблюдения) (договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» ((договор на обслуживание с ООО «Грозный»). Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (акт от 2021г.). ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены. Имеется пожарный гидрант в рабочем состоянии. Приказом назначен ответственный за ПБ. - Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Проводятся своевременно инструктажи по ПБ. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Имеется приказ о назначении ответственного лица за ПБ. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 Чебурашка» г.Аргун» | В здании ДОУ в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре; - имеется пожарная сигнализация (заключен договор на обслуживание с ООО «Бастион»); - на каждом этаже имеется план эвакуации; - установлено аварийное оповещение и прямая телефонная связь; - в соответствие с противопожарными требованиями находятся пути эвакуации, где установлены световые указатели эвакуационных путей «Выход» для каждой возрастной группы отдельно и для сотрудников; - имеется пожарный щит; -имеется (работает) система видеонаблюдения((договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - состояние датчиков удовлетворительное; - - имеется водоем. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. Акт по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в наличии. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Имеется приказ о назначении ответственного лица за ПБ. Имеются пожарный гидрант и водоем. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Сказка» г.Аргун» | В детском саду в исправном состоянии АПС (с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» договор на обслуживание с ООО «Бастион») и система оповещения о пожаре((договор на обслуживание с ООО «Грозный»). В рабочем режиме функционирует система видеонаблюдения((договор на обслуживание с ООО «Грозный»). В 2021 году произведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. В здании ДОУ в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре; - на каждом этаже имеется план эвакуации; - установлено аварийное оповещение и прямая телефонная связь; - имеется пожарный гидрант и водоем. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. - в соответствие с противопожарными требованиями находятся пути эвакуации, где установлены световые указатели эвакуационных путей «Выход» для каждой возрастной группы отдельно и для сотрудников; - Приказом назначен ответственный за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). Имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Улыбка» г.Аргун» | В детском саду имеется: - –домофон, освещение и ограждение по периметру; - – установлена автоматическая пожарная сигнализация с громкой связью (заключен договор на обслуживание с ООО «Бастион»); - – имеются первичные средства пожаротушения; - – имеется тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» ((договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - – имеется пожарныйгидрант; - – пожарный щит размещен во дворе детского сада; - – имеется акт обработки деревянных конструкций; - –имеются наружные камеры - - видеонаблюдения((договор на обслуживание с ООО «Грозный»), запись ведется круглосуточно. Срок хранения записи 30 дней. Заключен технический договор на обслуживание. Имеется приказ о назначении ответственного за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). Имеется протокол проведения испытания наружных пожарных лестниц. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Золотой ключик» г.Аргун» | МБДОУ «Детский сад № 10 «Золотой ключик»г.Аргун» проведены следующие мероприятия: -внутренним приказом определено должностное лицо ответственное за пожарную безопасность; -обеспечена исправная работа тревожной кнопки с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» ((договор на обслуживание с ООО «Грозный») и пожарной сигнализации в помещениях учреждения(заключен договор на обслуживание с ООО «Бастион»); - на территории учреждения установлено видеонаблюдение((договор на обслуживание с ООО «Грозный»); - проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций; - на объекте защиты пожарные щиты укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) (п. 410 постановления Правительства РФ № 1479); - - газораспределительные системы приведены в соответствие со СНИП. В ДОУ имеется домофон, освещение и ограждение по периметру; Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Медина» г.Аргун» | В МБДОУ «Детский сад №11 «Медина» проведена обработка деревянных конструкций, функционирует тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный»), система пожарной сигнализации (заключен договор на обслуживание с ООО «Бастион»), видеонаблюдение (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный») – исправны. Имеется пожарный гидрант и водоем, наличие воды в них соответствует пожарным требованиям. Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций. ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения, огнетушители перезаряжены. Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц. Имеются огнетушители, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения заносится в журнала учета. Приказом назначен ответственный за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). Запасной эвакуационный пожарный выход из здания сада находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Во время рабочего процесса запасной выход закрыт на внутренней задвижке, позволяющей быстро открыть двери и беспрепятственно покинуть здание при экстренной ситуации. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Ирс» с. Чечен-Аул муниципального образования городской округ г.Аргун» | ### В ДОУ имеются в исправном состоянии: ### - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный»); ### - система наружного и внутреннего видеонаблюдения (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный») первичные средства пожаротушения; ### -система оповещения людей о пожаре (заключен договор на тех.обслуживание пожарной сигнализации с ООО «Бастион»)); ### - датчики дыма работают исправно. ### Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций. ДОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц. Имеются огнетушители, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения заносится в журнала учета. Приказом назначен ответственный за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). Имеется пожарный водоем. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Золушка» с. Чечен-Аул муниципального образования городской округ г.Аргун» | В детском саду имеются в исправном состоянии: - автоматическая пожарная сигнализация (заключен договор на тех.обслуживание с ООО «Бастион»)); ### - тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный»); ### - в наличии, укомплектованный первичными ### средствами пожаротушения пожарный щит: ### - имеется емкости заполненные водой; ### - ведется внутреннее и наружное видеонаблюдение (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный»). ### Приказом назначен ответственный за ПБ. Разработана и ведется вся документация по ПБ (журналы, инструктажи). ### Имеются огнетушители, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения заносится в журнала учета. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Малх» с.Комсомольское муниципального образования городской округ г.Аргун» | В детском саду имеется: - –домофон, освещение и ограждение по периметру; - – установлена автоматическая пожарная сигнализация с громкой связью (заключен договор на техническое обслуживание с ООО «Бастион»); - – имеются первичные средства пожаротушения; - – имеется тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор с обслуживающей ООО «Грозный»); - – имеется емкость с водой и гидрант; - – пожарный щит размещен во дворе детского сада; - – имеется акт обработки деревянных конструкций; - – имеются наружные камеры видеонаблюдения, запись ведется круглосуточно. Срок хранения записи 30 дней. Заключен технический договор на обслуживание. Приказом назначен ответственный за ПБ. |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Звездочка» с.Комсомольское муниципального образования городской округ г.Аргун» | Разработаны, утверждены и введены в действие инструкции, памятки по пожарной безопасности в ДОУ. Обновлен стенд по ГО и ЧС. Проводится ответственными лицами ежедневный контроль за содержанием в надлежащем порядке здания, территории детского сада с отметкой в журналах осмотра помещений. Постоянно находятся в рабочем состоянии эвакуационные пути и запасные выходы из здания. Проведена обработка деревянных конструкций чердачных помещений. В исправном состоянии автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре (заключены договора на обслуживание с ООО «Бастион»). Функционирует тревожная кнопка с выходом на пульт «УВО ВНГ России по ЧР» (заключен договор с обслуживающей организацией ООО «Грозный»). Имеется 4 огнетушителя, пожарный щит, водоем, гидрант. Имеется система видеонаблюдения в исправном состоянии, количество видеокамер 4 наружных, внутренних 4. Приказом назначен ответственный за ПБ. |
|  | Во всех МБДОУ имеются журналы и инструкции в области обеспечения пожарной безопасности, а также локально-нормативные акты. |

Рекомендации: продолжить работу в области обеспечения пожарной безопасности работников и воспитанников  в дошкольных образовательных учреждений городского округа город Аргун.

Составила

ведущий специалист	М.С. Хамидова